## Лист1
При расстановке оповещателей в конце линии
Вводные данные
Длина трансляционной линии, м | L= | 100
Суммарная мощность всех оповещателей, Вт | P= | 10
Напряжение в линии оповещения, В | V= | 100
Результат
Площадь сечения проводов линии оповещения, мм² | S= | 0.036 | мм²
При равномерной расстановке оповещателей в линию
Вводные данные
Длина линии до первого оповещателя, м | L= | 17
Суммарная мощность всех оповещателей, Вт | P= | 10
Напряжение в линии оповещения, В | V= | 100
Результат
Площадь сечения проводов линии оповещения, мм² | S= | 0.00612 | мм²