## ВИСТЛ-М
Прайс 09.01.2019
Оповещение 3-4 типа в моноблочном исполнении ВИСТЛ-М СМ
ФОТО | Наименование | Описание | Розница | Мел. Опт | ОПТ
| ВИСТЛ-М СМ 120Вт класс D | Прибор управления речевым оповещением, 120 Вт, 100 В, 8 зон оповещения, 1 лин. вход, 6 заводских сообщения с возможностью выбора двух необходимых текстовых сообщений потребителем, 4 сигнала привлечения внимания, аварийный микрофон, до 5 подключаемых микрофонных пультов, возможность программирования алгоритма эвакуации в процессе настройки оборудования, контроль отсутствия короткого замыкания или обрыва линий. | 50834.25 | 44203.6957 | 40667.4
| ВИСТЛ-М СМ 240Вт класс D | Прибор управления речевым оповещением, 240/360/480/600 Вт, 100 В, 12 зон оповещения, 12 линий светового оповещения с защитой от перегрузки и КЗ, 2 лин. входа, выход контроля неиспр., вход ГО и ЧС, 6 заводских сообщений с возможностью выбора двух необходимых текстовых сообщений потребителем, 4 сигнала привлечения внимания, аварийный микрофон, до 5 подключаемых микрофонных пультов, возможность программирования алгоритма эвакуации в процессе настройки оборудования, контроль отсутствия короткого замыкания или обрыва линий. Комплект поставки: блок речевого оповещения, блок электропитания (с аккумуляторными батареями), шкаф коммутационный, закрытый. | 113733.9231 | 98899.0635 | 90987.1385
| ВИСТЛ-М СМ 360Вт класс D |  | 141080.7115 | 122678.8796 | 112864.5692
| ВИСТЛ-М СМ 480Вт класс D |  | 147226.2115 | 128022.7926 | 117780.9692
| ВИСТЛ-М СМ 600Вт класс D |  | 174833.8846 | 152029.4649 | 139867.1077
| ВИСТЛ-М СМ П-8 | Пульт микрофонный, сигнал привлечения внимания, цифровое управление 8, 12 зонами оповещения в соответствии с моделью, возможность удаления от оборудования до 1000 м. В комплект поставки входит соединительный кабель длиной 5 м. Габаритные размеры пультов 150х220х60 мм. Подключение к оборудованию кабелем FTP. | 19380 | 16852.1739 | 15504
| ВИСТЛ-М СМ П-12 |  | 22032 | 19158.2609 | 17625.6
Комплекс громкоговорящей связи ВИСТЛ-М КПО
ФОТО | Наименование | Описание | Розница | Мел. Опт | ОПТ
| ВИСТЛ-М БС | Пульт диспетчера. Предназначен для переговоров между диспетчером и абонентами. Количество подключаемых модулей вызова не ограничено. Тип связи – симплексный. Кабель соединения – огнестойкий 2-х проводный. Подключение модулей вызова – параллельное. Напряжение питания ~220В или +24В. Габаритные размеры – 280х200х70 мм. | 31183.95 | 27116.4783 | 24947.16
| ВИСТЛ-М ВП | Модуль вызова вандалозащищеный, металлический корпус, накладной монтаж. | 5551.35 | 4827.2609 | 4441.08
Оповещение 3-5 типа в стоечном исполнении ВИСТЛ-М СБ
ФОТО | Наименование | Описание | Розница | Мел. Опт | ОПТ
| ВИСТ-М-БУ | Воспроизведение предварительно записанных стандартных сообщений на русском, английском языках, возможность выбора двух необходимых текстовых сообщений пользователем, подключение до пяти микрофонных пультов, наличие двух линейных входов, возможность выбора одного из четырех предварительно записанных сигналов привлечения внимания, возможность программирования алгоритма эвакуации в процессе настройки оборудования, индикация исправности оборудования. Размер блока – 19”/2U. | 83193.75 | 72342.3913 | 66555
| Вистл-М БК-16 | Коммутация 16 зон оповещения. Подключение до 16 усилителей. Контроль отсутствия короткого замыкания и обрыва линий трансляции. Размер блока – 19”/2U. | 29117.175 | 25319.2826 | 23293.74
| ВИСТЛ-М УМ-240Вт | Училитель мощности. Выходная мощность 240/360/480/600 Вт. Выходное напряжение 100В. Предназначены для усиления и дальнейшей трансляции сигналов поступающих от блока управления и индикации речевого оповещения ВИСТЛ-М БУ. | 50648.7955 | 44042.4308 | 40519.0364
| ВИСТЛ-М УМ-360Вт |  | 57176.7955 | 49718.9526 | 45741.4364
| ВИСТЛ-М УМ-480Вт |  | 64439.6591 | 56034.4862 | 51551.7273
| ВИСТЛ-М УМ-600Вт |  | 70053.1364 | 60915.7708 | 56042.5091
| ВИСТЛ-М БП-24 | Блок электропитания. Обеспечивает работу системы оповещения от электросети 220В/50Гц, или, в случае отсутствия напряжения питания в электросети, от встроенных аккумуляторных батарей. Емкость аккумуляторных батарей 2х 12 А/Ч. Автоматический контроль состояния аккумуляторных батарей и работы зарядного устройства. Аккумуляторные батареи входят в комплект поставки. Размер блока – 19”/3U. | 30507.2727 | 26528.0632 | 24405.8182
| ВИСТЛ-М ПС-4 | Обеспечивает питания 4 и 8 компонентов системы оповещения от сети питания переменного тока 220В частотой 50Гц. Размер блока – 19”/1U. | 20089.75 | 17469.3478 | 16071.8
| ВИСТЛ-М ПС-8 |  | 26116.675 | 22710.1522 | 20893.34
| ВИСТЛ-М ПМ-16 | Пульт микрофонный, сигнал привлечения внимания, цифровое управление 16, 32 зонами оповещения в соответствии с моделью, возможность удаления от оборудования до 1000 м. В комплект поставки входит соединительный кабель длиной 5 м. Подключение к оборудованию кабелем FTP. | 27514.5 | 23925.6522 | 22011.6
| ВИСТЛ-М ПМ-32 |  | 38520.3 | 33495.913 | 30816.24
| ВИСТЛ-М ИП | Устройство формирования специальных сообщений Прием сигналов ГО по радиоэфиру, воспроизведение файлов, записанных в формате МР3 и WMA с USB-носителей и SD карт. Размер блока – 19”/1U. | 29254.875 | 25439.0217 | 23403.9
| ВИСТЛ-М БР-4 | Блок электропитания. Обеспечивает работу системы оповещения от электросети 220В/50Гц, или, в случае отсутствия напряжения питания в электросети, от встроенных аккумуляторных батарей. Емкость аккумуляторных батарей 2х 12 А/Ч. Автоматический контроль состоя АКБ | 21312.9 | 18532.9565 | 17050.32
| ВИСТЛ-М БТ | Таймер. Недельный таймер, 2 расписания, 256 временных меток в каждом расписании, до 8 внутренних мелодий. Предназначен для передачи звонков начала и окончания занятий в учебных учреждениях используя систему оповещения. Размер блока – 19”/1U. | 27132 | 23593.0435 | 21705.6
| ВИСТЛ-М БИ | Предназначено для автоматического отключения систем локального озвучивания, в состав которых входят громкоговорители системы оповещения. Используется с 4-х проводными линиями трансляции. Габаритные размеры: 100х45х60 мм. | 4182 | 3636.5217 | 3345.6
| ВИСТЛ-М АТТ 20 | Выносной регулятор мощности предназначен для использования в трансляционных линиях с номинальным шумовым напряжением 100 В. Обеспечивает ступенчатую регулировку громкости одного или нескольких громкоговорителей, суммарная мощность которых находится в диапазоне от 20 до 80 Вт. | 2161.125 | 1879.2391 | 1728.9
| ВИСТЛ-М АТТ 40 |  | 3353.25 | 2915.8696 | 2682.6
| ВИСТЛ-М АТТ 80 |  | 5416.2 | 4709.7391 | 4332.96
Оповещатель охранно-пожарные речевые ВИСТЛ-М
ФОТО | Наименование | Описание | Розница | Мел. Опт | ОПТ
| ВИСТЛ-М Н-100-3 | Номинальная шумовая мощность – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 250-8000 Гц, масса 0,65 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 180х150х80 мм. | 1506.0938 | 1309.6467 | 1204.875
| ВИСТЛ-М Н-100-6 | Номинальная шумовая мощность – 6 или 3 Вт, диапазон воспроизводимых частот 250-10000 Гц, масса 0,85 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 180х150х80 мм. | 1807.3125 | 1571.5761 | 1445.85
| ВИСТЛ-М Н-100-3/1 | Номинальная шумовая мощность – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-15000 Гц, масса 0,64 кг. Цвет – белый. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 218х135х68 мм. | 958 | 818 | 718
| ВИСТЛ-М Н-100-5/3 | Номинальная шумовая мощность – 5 или 3 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160-16000 Гц, масса 0,8 кг. Цвет – белый. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 240х150х84 мм. | 1116 | 954 | 836
| ВИСТЛ-М Н-100-3/1 Mini | Номинальная шумовая мощность – 3 или13 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-15000 Гц, масса 0,3 кг. Цвет – белый. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 160х103х47 мм. | 763 | 651 | 571
| ВИСТЛ-М Н-100-6М | Номинальная шумовая мощность – 6, 3, 1,5 или 0,75 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000 Гц, масса 2,3 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – сталь. Габаритные размеры – 260х180х80 мм. Крепление для установки в нишу стены: гипсокартон, кирпич/бетон, заказываются отдельно. | 2510.1562 | 2182.7446 | 2008.125
| ВИСТЛ-М Н-100-15М | Номинальная шумовая мощность – 15, 10 или 6 Вт, диапазон воспроизводимых частот 125-20000 Гц, комплект крепления, масса 1,9 кг. Цвет – RAL 9003 (белый), RAL 9017 (черный)*. Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 150х220х125 мм. | 3213 | 2793.913 | 2570.4
| ВИСТЛ-М Н-100-30М | Номинальная шумовая мощность – 30, 15 или 7,5 Вт, диапазон воспроизводимых частот 125-20000 Гц, комплект крепления, масса 2,1 кг. Цвет – RAL 9003 (белый), RAL 9017 (черный)*. Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры – 150х220х125 мм. | 3715.0312 | 3230.462 | 2972.025
| ВИСТЛ-М НП-100-20М | Номинальная шумовая мощность – 20, 10, 5 или 2,5 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160 ÷ 20000 Гц, масса 2,7 кг. Цвет – RAL 7035 (серый). Материал корпуса – сталь. Диапазон рабочих температур от –25 до +50 0С. Габаритные размеры –145х270 мм. | 4819.5 | 4190.8696 | 3855.6
| ВИСТЛ-М П-100-3 без сетки | Номинальная шумовая мощность – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160 ÷ 10000 Гц, масса 0,6 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 170х70 мм. Отверстие для установки - 140 мм. | 1305.2812 | 1135.0272 | 1044.225
| ВИСТЛ-М П-100-3 с сеткой | Номинальная шумовая мощность – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160 ÷ 10000 Гц, масса 0,6 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 170х70 мм. Отверстие для установки - 140 мм. | 1606.5 | 1396.9565 | 1285.2
| ВИСТЛ-М П-100-3/1 | Номинальная шумовая мощность – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100 ÷ 15000 Гц, масса 0,64 кг. Цвет – белый. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 180х64 мм. | 853 | 729 | 640
| ВИСТЛ-М П-100-5/3 | Номинальная шумовая мощность – 5 или 3 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160 ÷ 16000 Гц, масса 0,64 кг. Цвет – белый. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 180х64 мм. | 986 | 844 | 740
| ВИСТЛ-М П-100-3/1 Mini | Номинальная шумовая мощность – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100 ÷ 15000 Гц, масса 0,16 кг. Цвет – белый. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 120х64 мм. | 772 | 660 | 580
| ВИСТЛ-М П-100-6 | Номинальная шумовая мощность – 6 или 3 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160 ÷ 12500 Гц, масса 1,0 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 200х115 мм. Отверстие для установки - 165 мм. | 1807.3125 | 1571.5761 | 1445.85
| ВИСТЛ-М П-100-6М | Номинальная шумовая мощность – 6, 3, 1,5 или 0,75 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100 ÷ 20000 Гц, масса 1,4 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – сталь. Габаритные размеры - 205х140 мм. Отверстие для установки - 170 мм. | 2309.3438 | 2008.125 | 1847.475
| ВИСТЛ-М П-100-15М | Номинальная шумовая мощность – 15, 7,5 или 3,75 Вт, диапазон воспроизводимых частот 80 ÷ 16000 Гц, масса 1,0 кг. Цвет – RAL 9003 (белый), RAL 9017 (черный). Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 200х110 мм. Отверстие для установки - 175 мм. | 2710.9688 | 2357.3641 | 2168.775
| ВИСТЛ-М П-100-20М | Номинальная шумовая мощность – 20, 10 или 5 Вт, диапазон воспроизводимых частот 50 ÷ 20000 Гц, масса 1,8 кг. Цвет – RAL 9003 (белый), RAL 9017 (черный). Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 270х110 мм. Отверстие для установки - 240 мм. | 3915.8438 | 3405.0815 | 3132.675
| ВИСТЛ-М П-100-30М | Номинальная шумовая мощность – 30, 15 или 7,5 Вт, диапазон воспроизводимых частот 50 ÷ 20000 Гц, масса 2 кг. Цвет – RAL 9003 (белый), RAL 9017 (черный). Металлическая сетка. Материал корпуса – ABS пластик. Габаритные размеры - 270х110 мм. Отверстие для установки - 240 мм. | 4719.0938 | 4103.5598 | 3775.275
| ВИСТЛ-М Р-100-30 | Номинальная шумовая мощность – 30, 15 или 7,5 Вт, диапазон воспроизводимых частот 500 ÷ 8000 Гц, масса 2 кг. Цвет – RAL 7035 (серый) Материал корпуса – алюминий. Диапазон рабочих температур от –60 до +70 0С. Габаритные размеры – 215х320 мм. | 5723.1562 | 4976.6576 | 4578.525
| ВИСТЛ-М К-100-10 | Номинальная шумовая мощность – 10 Вт, диапазон воспроизводимых частот 160 ÷ 20000 Гц, масса 2,6 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 7035 (светло-серый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 150х355х125 мм. | 3012.1875 | 2619.2935 | 2409.75
| ВИСТЛ-М К-100-20 | Номинальная шумовая мощность – 20 Вт, диапазон воспроизводимых частот 140 ÷ 20000 Гц, масса 3,6 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 7035 (светло-серый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 150х425х125 мм. | 5120.7188 | 4452.7989 | 4096.575
| ВИСТЛ-М К-100-30 | Номинальная шумовая мощность – 30 Вт, диапазон воспроизводимых частот 140 ÷ 20000 Гц, масса 4,0 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 7035 (светло-серый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 150х520х125 мм. | 6024.375 | 5238.587 | 4819.5
| ВИСТЛ-М К-100-40 | Номинальная шумовая мощность – 40 Вт, диапазон воспроизводимых частот 100 ÷ 20000 Гц, масса 5,3 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 7035 (светло-серый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 150х680х125 мм. | 8032.5 | 6984.7826 | 6426
| ВИСТЛ-М К-100-6М | Номинальная шумовая мощность – 6 Вт, диапазон воспроизводимых частот 280 ÷ 22000 Гц, масса 1,7 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 95х250х100 мм. | 2510.1562 | 2182.7446 | 2008.125
| ВИСТЛ-М К-100-10М | Номинальная шумовая мощность – 10 Вт, диапазон воспроизводимых частот 280 ÷ 22000 Гц, масса 2,2 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 95х345х100 мм. | 3313.4062 | 2881.2228 | 2650.725
| ВИСТЛ-М К-100-20М | Номинальная шумовая мощность – 20 Вт, диапазон воспроизводимых частот 280 ÷ 22000 Гц, масса 2,7 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 95х410х100 мм. | 5120.7188 | 4452.7989 | 4096.575
| ВИСТЛ-М К-100-30М | Номинальная шумовая мощность – 30 Вт, диапазон воспроизводимых частот 280 ÷ 25000 Гц, масса 3,4 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 95х520х100 мм. | 6526.4062 | 5675.1359 | 5221.125
| ВИСТЛ-М К-100-40М | Номинальная шумовая мощность – 40 Вт, диапазон воспроизводимых частот 200 ÷ 25000 Гц, масса 7,0 кг. Крепление входит в комплект. Цвет – RAL 9003 (белый). Материал корпуса – алюминий. Габаритные размеры – 95х940х100 мм. | 8032.5 | 6984.7826 | 6426
| ВИСТЛ-М К-100-15М | Подвешиваются к потолку несущим проводом длиной 3 м. Номинальная шумовая мощность –15 Вт, диапазон воспроизводимых частот 125÷16000 Гц, масса 1,5 кг. Цвет – RAL 9003 (белый). Металлическая сетка. Материал корпуса — ABS-пластик. Габаритные размеры - 220х220 мм. | 3012.1875 | 2619.2935 | 2409.75